电子万能试验机操作规程

1、 打开试验机主机与电脑的电源

2、 把试样放置在上下夹具中间部分夹好，等待运行。

3、 按击软件右上角试验方法，选择适合的实验犯法，按照数据板上的标识输入相应参数。

4、 关闭数据板，试验力、变形、位移、时间全部清零，按击开始运行试验。

5、 试验结束后，点击数据板上面打开历史数据，可以打印数据。
6、 试验结束关闭试验机主机电源及电脑电源。

7、 保持试验机清洁，定期清理钳口细牙上的铁屑。
